INFORMAÇÕES SOBRE COLETA E ENVIO DE AMOSTRAS.

Informações sobre a COLETA :

- URINA

  - Colher, no mínimo, 40 mL de uma amostra ocasional de urina (ao longo do dia), preferencialmente em frasco plástico estéril. Congelar imediatamente. No caso de neonatos ou lactentes, coletar mais de uma amostra para completar o volume.

  - Em caso de amostra direcionada para análise de Mucopolissacaridose, favor enviar volume de urina superior a 60mL.

    - PLASMA

      - Colher, no mínimo, 5 mL de sangue heparinizado. Separar o plasma por centrifugação e congelar imediatamente.

Informações sobre o ENVIO :

      - Urina e plasma podem ser coletados com antecedência e armazenados no congelador a –20ºC por, no máximo, 4 semanas;

      - Transportar as amostras em uma caixa de isopor com boa quantidade de gelo acondicionado em sacos plásticos (se possível, gelo seco), especificando na embalagem, de forma visível, a necessidade de o conteúdo ser mantido sob refrigeração.

      - Se a remessa for feita por SEDEX, especifique na embalagem a palavra FRÁGIL. Colocar o formulário e o cheque em envelope plástico separado das amostras.

      - Remeta o material, juntamente com um cheque nominal à Fundação Universitária José Bonifácio no valor dos exames, para o seguinte endereço:

Laboratório de Erros Inatos do Metabolismo

A/C Profas. Fernanda B. Scalco ou  Maria Lúcia Costa de Oliveira

LABORATÓRIO DE ERROS INATOS DO METABOLISMO – LABEIM –IQ-UFRJ

Av. Horácio Macedo, 1281 - Pólo de Química - Bloco C -  Cidade Universitária
Ilha do Fundão - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21941-598

Tel.: (21) 3938-3758 - E-mail: labeim@iq.ufrj.br